様式第１０号

事業の実施内容
0. 本様式以外での作成も可とするが、本様式の記載項目を網羅した記載内容とすること。
1 電力の供給体制
[bookmark: _Hlk242379128]PPA電力及び補給電力の供給体制を記載すること。
· 別紙資料添付可、添付の場合はその旨を記載すること。



2 PPA電力に関する提案
(1) 太陽光発電設備のシステム構成・配慮事項
1 太陽光発電設備のシステム構成図
太陽光発電設備のシステム構成図を記載（又は別紙添付）すること。
【記載欄】／別紙添付の場合は、その旨を記載




2 設置方法に関する耐荷重の説明
荷重（風圧、積雪、地震等）に対する太陽光発電設備の耐荷重を、風速、積雪量、震度等を用いて記載し、荷重に耐えうる構造であることを分かりやすく説明すること。
【記載欄】




3 配慮事項
設備の設置において、反射光対策、騒音対策等について配慮した点を記載すること。
【記載欄】



(2) 発電規模に関する事項
1 発電設備
	太陽光パネルの合計出力(kW)
	

	パワーコンディショナの定格出力(kW)
	250

	最大送電電力（kW）
	248


2 発電量・自家消費率等のシミュレーション結果
	項　目
	シミュレーション結果

	太陽光発電設備による年間発電量(想定)
	
	kWh/年

	電力供給施設における消費電力量(想定)
	
	kWh/年

	自家消費率
	
	％

	年度の余剰電力量
	
	kWh/年

	余剰率
	
	％


· 令和7年度30分デマンド値を基に算出すること。
· 余剰率は、年度において30パーセント以内とすること。
· シミュレーションの算出根拠となる資料を添付すること。

3 電力供給施設への供給割合
本事業において、電力供給施設の電力使用量に対するPPA電力（当該発電所のトラッキング付き非FIT非化石証書電力）の供給量及び供給割合をそれぞれ記載すること。
	施設名称
	令和7年度
電力使用量
（kWh）
	PPA電力

	
	
	供給量
(kWh)
	供給割合
(％)

	峰山庁舎
	456,907
	
	

	大宮庁舎
	320,634
	
	

	網野庁舎
	301,481
	
	

	丹後庁舎
	212,207
	
	

	弥栄庁舎
	84,778
	
	

	久美浜庁舎
	81,110
	
	

	峰山消防署
	144,215
	
	

	峰山こども園
	149,420
	
	

	かぶと山こども園
	97,342
	
	

	合計
	1,848,094
	
	



4 PPA電力に係る当該発電所のトラッキング付き非FIT非化石証書について、市がその実績・充当状況を確認できる方法を記載すること。
【記載欄】


(3) 製品及び工法
採用する製品の仕様（メーカー名・型番等）及び工法について記載すること（カタログ等の別紙添付可）。
【記載欄】

3 補給電力に関する提案
(1) 補給電力の調達方法等
本事業において、調達方法（市場調達及び相対契約）及び調達内容（非化石証書の内容）について記載すること。
【記載欄】


(2) 証書等に係る市の確認方法
補給電力に係る非化石証書について、市がその実績・充当状況を確認できる方法を記載すること。
【記載欄】


4 事業実施中のリスクに対する対策
事業者の都合により事業期間中の途中で事業を中止する場合に備えて、確実に設備を撤去するための費用（廃棄・原状回復含む。）の積立、履行保証保険への加入、市への撤去費用の預託等について記載すること。
· 市を受取人とする撤去費用の積立、市への撤去費用の預託については、初期設置工事費（税込み）の5％相当額を最低金額とする。
· 市への預託による場合は、預託された費用に利子を付さないものとする。
【記載欄】
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