## 定期巡回・随時対応
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
事務室又は区画 |  |  | 利用申込の受付や相談等に対応するのに適切なスペースを有している
手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮している
利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 |  |  | 利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの情報が把握できるものである
随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
オペレーターに通報できる端末機器（ケアコール端末）の利用者への配布 |  |  | 端末は、ボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるものある
端末は、オペレーターに対する発信機能だけでなく、オペレーターからの通報を受信する機能を有するもの等で、利用者が安心して在宅生活を送ることに資するものが望ましい
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 夜間対応型訪問介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 夜間対応型訪問介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
事務室又は区画 |  |  | 利用申込の受付や相談等に対応するのに適切なスペースを有している
手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮している
利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 |  |  | 利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの情報が把握できるものである
随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
オペレーターに通報できる端末機器（ケアコール端末）の利用者への配布 |  |  | 端末は、ボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるものある
端末は、オペレーターに対する発信機能だけでなく、オペレーターからの通報を受信する機能を有するもの等で、利用者が安心して在宅生活を送ることに資するものが望ましい
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地域密着型通所介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 地域密着型通所介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
食堂及び機能訓練室 |  |  | イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積（有効面積）は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる
狭隘な部屋を多数設置したものとなっていないこと
相談室 |  |  | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室 |  |  | 利用申込の受付や相談等に対応するのに適切なスペースを有している
静養室 |  |  | 利用者が静養するために必要となる広さを確保している
寝具等を設置するとともに、食堂及び機能訓練室に近接する等による見守りの体制が確保されている
洗面設備 |  |  | 専ら通所介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
便所 |  |  | 専ら通所介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 認知症対応型通所介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 認知症対応型通所介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
食堂及び機能訓練室 |  |  | イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積（有効面積）は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる
狭隘な部屋を多数設置したものとなっていないか
相談室 |  |  | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
事務室 |  |  | 利用申込の受付や相談等に対応するのに適切なスペースを有している
静養室 |  |  | 利用者が静養するために必要となる広さを確保すること
寝具等を設置するとともに、食堂及び機能訓練室に近接する等による見守りの体制が確保されている
洗面設備 |  |  | 専ら認知症対応型通所介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
便所 |  |  | 専ら認知症対応型通所介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 小規模多機能型居宅介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 小規模多機能型居宅介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
居間及び食堂 |  |  | 機能を十分に発揮できる適当な広さを確保していること
通い定員が16人以上の場合は、1人あたり3平方メートル以上の広さを確保していること
台所 |  |  | 調理をするのに適した設備や備品を有していること
宿泊室（個室） |  |  | 宿泊室の定員は、一部屋につき1人とすること（ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、定員を2人とすることも可）
宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上であること
宿泊室（個室以外の宿泊室を設ける場合） |  |  | 次の要件を満たしていること 個室以外の宿泊室の床面積の合計 ≧ おおむね7.43平方メートル×（宿泊サービスの利用定員 － 個室の定員数）
プライバシーが確保されたしつらえとなっている（パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されている。カーテンは不可）
浴室 |  |  | 入浴をするのに適した設備や備品を有していること
洗面設備 |  |  | 専ら小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
便所 |  |  | 専ら小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 看護小規模多機能型居宅介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 看護小規模多機能型居宅介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
居間及び食堂 |  |  | 機能を十分に発揮できる適当な広さを確保していること
通い定員が16人以上の場合は、1人あたり3平方メートル以上の広さを確保していること
台所 |  |  | 調理をするのに適した設備や備品を有していること
宿泊室（個室） |  |  | 宿泊室の定員は、一部屋につき1人とすること（ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、定員を2人とすることも可）
宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上であること （ただし、事業所が病院又は診療所である場合であって、定員が1人の宿泊室の床面積は、6.4平方メートル以上でも差し支えない）
宿泊室（個室以外の宿泊室を設ける場合） |  |  | 次の要件を満たしていること 個室以外の宿泊室の床面積の合計 ≧ おおむね7.43平方メートル×（宿泊サービスの利用定員 － 個室の定員数）
プライバシーが確保されたしつらえとなっている（パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されている。カーテンは不可）
浴室 |  |  | 入浴をするのに適した設備や備品を有していること
洗面設備 |  |  | 専ら小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
便所 |  |  | 専ら小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものとし、要介護者が使用するのに適したものとすること。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 認知症対応型共同生活介護
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 認知症対応型共同生活介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
居室 |  |  | 居室の定員は、一部屋につき1人とすること（ただし、夫婦で居室を利用する場合など、利用者の処遇上必要と認められる場合は、定員を2人とすることも可）
居室の床面積は、7.43平方メートル以上であること（収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有していること）
廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区別されていること（カーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけのものは居室とは認められない）
居間及び食堂 |  |  | 利用者と介護従事者が一堂に会するのに十分な広さを有していること
台所 |  |  | 調理をするのに適した設備や備品を有していること
浴室 |  |  | 入浴をするのに適した設備や備品を有していること
洗面設備 |  |  | 要介護者が使用するのに適したものであること
便所 |  |  | 要介護者が使用するのに適したものであること
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
スプリンクラー設備が設置されていること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地域密着型特定施設
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
建物構造など |  |  | 建物は耐火建築物（建築基準法第2条第9号の2に規定）または準耐火建築物（建築基準法第2条第9号の3に規定）であること
利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものであること
一時介護室 |  |  | 介護を行うために適当な広さを有すること
浴室 |  |  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであるとともに、入浴をするのに適した設備や備品を有していること
便所 |  |  | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、要介護者が使用するのに適したものであること
洗面設備 |  |  | 要介護者が使用するのに適したものであること
食堂 |  |  | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
機能訓練室 |  |  | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
介護居室 |  |  | 居室の定員は、一部屋につき1人とすること（ただし、夫婦で居室を利用する場合など、利用者の処遇上必要と認められる場合は、定員を2人とすることも可）
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること
地階に設けられていないこと
1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設けること
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
構造設備の基準 |  |  | 建築基準法及び消防法に適合していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地域密着型介護老人福祉施設
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護［ユニット型］ | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
居室（使い慣れた家具等を持ち込むことができる個室） |  |  | 居室の定員は、一部屋につき1人とすること（ただし、夫婦で居室を利用するなど入所者へのサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる）
ユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること
入居者個人が使い慣れた家具等を持ち込むことができること
居室の床面積は、10.65平方メートル以上であること
ブザー又はこれに代わる設備を備えていること
共同生活室（居宅での居間に相当する部屋） |  |  | ユニットに属し、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること
共同生活室の床面積は、「2平方メートル×当該ユニットの入居定員数」以上であること
他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっている
当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりするすることが可能な備品（テーブル・椅子など）を備えていること。併せて、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい
洗面設備 |  |  | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること
要介護者が使用するのに適したものであること
便所 |  |  | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものであること
浴室 |  |  | 要介護者が入浴するのに適したものであるとともに、入浴をするのに適した設備や備品を有していること（居室のある階ごとに浴室を設けるのが望ましい）
医務室（サテライト型の場合は、医務室は必要とせず、入居者の診療に必要な医薬品・医療機器を備え、必要に応じ臨床検査設備を設けることで可） |  |  | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所であること
入居者の診療に必要な医薬品・医療機器を備え、必要に応じ 臨床検査設備を設けていること
廊下幅 |  |  | 1.5ｍ以上（中廊下［両側に居室・静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下］の幅は1.8ｍ以上）であること
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |  |  | 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置していること
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 居宅介護支援
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 居宅介護支援 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
事務室 |  |  | 相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを有している
手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮している
相談室 |  |  | 利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっている
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
備品 |  |  | 必要な備品を備えていること（パソコン、電話、FAX、コピー機、車両等）
鍵付き書庫 |  |  | 個人情報が適切に保管できるものであるか
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 介護予防支援
（参考様式４）
設備等一覧表
|  |  |  | サービス種類 （ | 介護予防支援 | ）
|  |  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
設備の種類 |  | チェック 欄 | 設備基準上適合すべき項目
事務室 |  |  | 相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを有している
手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮している
相談室 |  |  | 利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっている
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
備品 |  |  | 必要な備品を備えていること（パソコン、電話、FAX、コピー機、車両等）
鍵付き書庫 |  |  | 個人情報が適切に保管できるものであるか
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。