## 診断結果の記録管理
点検・機能診断結果記録
組織名 ：
○施設区分： 農用地
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
点検・機能診断結果記録
組織名 ：
○施設区分 ： 水路
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
点検・機能診断結果記録
組織名 ：
○施設区分： 農道
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
点検・機能診断結果記録
組織名 ：
○施設区分： ため池
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容

## （記入例） 診断結果の記録管理
点検・機能診断結果記録
|  |  | 組織名 ： | 京丹後環境保全会
○施設区分： 農用地
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
2020-04-05 | イノシシ被害による法面の一部崩落を確認 〔幅１ｍ程度〕 | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎 | 小字△谷 | 2020-04-12 | 浸食箇所に 土を補充して 法面を整形した | 補足説明①：「点検」と「機能診断」は違います
「点検」･･･農地維持活動を行うために実施し、草刈りや泥上げ作業等が必要であるかを判断する 「機能診断」･･･資源向上活動（共同）を行うために実施するもので、主に軽微な破損箇所の補修が必要であるかを判断する
〃 | ワイヤーメッシュ柵の一部に破損箇所を確認 | 〃 | 小字◇◇内 | 2020-04-10 | 折れた支柱を交換し、外れていたメッシュ柵を固定し直した | 補足説明②：補修を行う前には必ず「機能診断」が必要です
補修が必要だと判断された場合は、事前に機能診断を行い、「破損状況」と「補修内容」をわかりやすく記入してください。
2020-07-03 | 電気柵を設置していないところからイノシシが侵入し、 畦畔の掘り起し被害が多発している | 京丹後一郎 久美浜六郎 | 小字○○谷 一帯 | 2020-07-03 | 電気柵用の 資材一式を 購入し設置した | 補足説明③：獣害防護柵の設置について
既に持っている資材を使い、定期的に行う設置についての機能診断は必要ありませんが、 新たに資材を購入し設置する場合は、機能診断を行いその結果も記入してください。
2020-10-20 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 網野司郎 弥栄五郎 |  |  |  | 補足説明④：活動記録と日付を合わせてください
点検・機能診断を行った日と補修作業を行った日は、必ず「活動記録」に記載してください。
2021-01-23 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎 |  |  |  | 補足説明⑤：次の活動は「農地維持活動」です
農道の轍や水たまり等の凸凹補修→農道：「路面の維持」 （砂利の補充や敷均し、重機を使用した鋤取り など）
●資源向上活動（共同）に該当する活動のみを記入
| 法面の草が 伸びている | 「草が伸びている」や「泥が溜まっている」等の 点検結果に対する活動は、農地維持活動に該当す るため、【機能診断】欄には「特に異常なし」と 記入してください。
特に異常なし
点検・機能診断結果記録
|  |  | 組織名 ： | 京丹後環境保全会
○施設区分 ： 水路
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
2020-04-05 | 法面が崩れている箇所あり | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎 | ○○水門から △△水門まで | R2.4.20 ～4.23 | 重機を使用し 崩れた法面の補修
〃 | 水草や藻がたくさん生え、通水に支障がでている | 〃 | 区内 □□水路 | 2020-04-05 | 水草や藻を撤去 | ←この活動は、資源向上活動（共同）の 「水路に付着した藻等の除去」にあたるため、機能診断が必要です
2020-04-15 | ポンプ場の取水プンプの作動確認を実施（○△設備社に委託） | 京丹後一郎 | △△水路 ポンプ場 | 2020-04-15 | 劣化していたゴムパッキンを交換し○○部へ注油 | ←かんがい期前のポンプの作動点検は機能診断にあたります
2020-06-18 | 目地部分より漏水し、法面が浸食されている | 京丹後一郎 弥栄五郎 | 区内 ○×水路 | 2020-06-21 | モルタルを使用し目地詰めを実施
|  |  |  | 2020-06-22 | 浸食箇所に土嚢を設置
2020-10-22 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 網野司郎 弥栄五郎
2021-01-23 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎
点検・機能診断結果記録
|  |  | 組織名 ： | 京丹後環境保全会
○施設区分： 農道
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
2020-04-05 | 法面が崩れている箇所あり | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎 | 区内 △△農道 | 2020-04-25 | 崩落箇所に杭を打ち土嚢を設置
〃 | 〃 | 〃 | 区内 □□農道 | 2020-04-23 | 重機を使用し 崩れた法面の整形
〃 | 草刈りがしにくい斜面であり、病害虫発生防止するためにも抑草ネット設置する | 〃 | 区内 ○×農道 | R2.4.30 R2.5.11 R2.5.12 | 抑草ネットで被覆し、杭で固定した | ←この活動は、資源向上活動（共同）の 「きめ細やかな雑草対策」にあたるため、機能診断が必要です （芝など特定植物を使用したカバープランツ、抑草シート等の設置）
2020-08-04 | コンクリート舗装の路面に穴があり、通行に支障が出ている （直径40cm程） | 京丹後一郎 竹野川静子 | 区内 △△農道 | 2020-08-05 | コンクリートで穴を塞ぎ補修した
2020-10-20 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 網野司郎 弥栄五郎
2021-01-23 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎
点検・機能診断結果記録
|  |  | 組織名 ： | 京丹後環境保全会
○施設区分： ため池
機能診断 |  |  | 補修履歴
実施年月日 | 診断結果 | 診断担当者 | 補修場所 | 実施年月日 | 作業内容
2020-04-05 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎
2020-10-20 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 網野司郎 弥栄五郎
2021-01-23 | 特に異常なし | 京丹後一郎 大宮次郎 峰山三郎
記入例